| Опросный лист |
| --- |
| для заказа преобразователей точки росы серии «КОНГ-Прима-2М» |
| Наименование организации и объекта установки измерителя |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email |
| 1. Характеристики измеряемой среды |
| 1.1. Измеряемая газовая среда: природный газ, прочее |  |
|  | прочее (указать) |
| 1.2. Условия эксплуатации: магистральный газ, газовый промысел, |
| газ из подземного хранилища, попутный газ, прочее |  |
|  | прочее (указать) |
| 1.3. Способ технологической подготовки измеряемой среды |
| Наименование | Да/нет |
| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) |  |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) |  |
| Установка низкотемпературной сепарации (НТС) |  |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) |  |
| 1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ 31371-2008 и ГОСТ Р 53367-2009 (ориентировочно) |
| Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. | Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. |
| метан (CH4) |  | н-пентан (nC5H12) |  |
| этан (C2H6) |  | гексан (C6H14) и выше |  |
| пропан (C3H8) |  | азот (N2) |  |
| и-бутан (iC4H10) |  | диоксид углерода (CO2) |  |
| н-бутан (nC4H10) |  | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, мг/м3 |  |
| и-пентан (iC5H12) |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: | / |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см2, min/max: | / |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по влаге, °С, min/max: | / |
| 1.8. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по углеводородам, °С (при необходимости измерения) min/max: | / |
| 2. Условия проведения измерения |
| 2.1. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха в месте установки преобразователя, °С, min/max: | / |
| 2.2. Диаметр трубопровода в предполагаемом месте отбора пробы (заполняется при заказе преобразователя с погружным газоподводом в исполнениях КРАУ2.848.015 или КРАУ2.848.015-02), мм: |  |
| 3. Метрологические характеристики |
| 3.1. Класс точности — ±1 °C |  |
| 3.2. Диапазон измерения — от минус 30 °C до плюс 30 °C |  |
| 4. Тип выходного сигнала |
| 4.1. Аналоговый (4…20 мА) или |  |
| 4.2. Цифровой (RS485 по протоколу Modbus/RTU). |  |
| 5. Исполнения преобразователя |
| 5.1. Исполнение КРАУ2.848.015-01 (преобразователь без системы фильтрации, подачи и сброса газа для использования в системах с уже подготовленной пробой газа при давлении до 16 МПа): набор технологических крышек (для транспортировки преобразователя); магнитный ключ (для управления прибором); набор ключей (для защитных крышек прибора); набор для чистки зеркала; источник питания; комплект эксплуатационной документации. |  |
| Продолжение на следующей странице |
| 5.2. Исполнение КРАУ2.848.015 (преобразователь в сборе с погружным газоподводом для монтажа непосредственно на трубопровод при давлении до 16 МПа при отсутствии в газе аэрозольных примесей): набор технологических крышек (для транспортировки преобразователя); магнитный ключ (для управления прибором); набор ключей (для защитных крышек прибора); набор для чистки зеркала; источник питания; комплект защиты от воздействия окружающей среды (теплоизолирующий колпак и защитный навес); комплект эксплуатационной документации. |  |
| 5.3. Исполнение КРАУ2.848.015-02 (преобразователь в сборе с погружным газоподводом со встроенным мембранным фильтром для удаления из газа механических и аэрозольных примесей для монтажа непосредственно на трубопровод при давлении до 16 МПа): набор технологических крышек (для транспортировки преобразователя); магнитный ключ (для управления прибором); набор ключей (для защитных крышек прибора); набор для чистки зеркала; источник питания; комплект защиты от воздействия окружающей среды (теплоизолирующий колпак и защитный навес); комплект эксплуатационной документации. |  |
| 6. Дополнительное оборудование и принадлежности |
| 6.1. Преобразователь интерфейсов RS485/RS232/USB. |  |
| 6.2. Комплект контроля расхода (для погружных исполнений КРАУ2.848.015 и КРАУ2.848.015-02). |  |
| 6.3. Система подготовки газа «Model-003» (для исполнения КРАУ2.848.015-01): |  |
| 6.3.1. с комплектом ТР и ТКУ (для одновременного измерения точки росы при рабочем и редуцированном с помощью основного (Конг-Прима-2М) и контрольного прибора); |  |
| 6.3.2. с комплектом для сброса газа под высоким давлением (при использовании дополнительного анализатора Hygrovision-BL в качестве контрольного прибора); |  |
| 6.3.3. с системой дополнительного охлаждения «Model-001» (для измерения ТР по влаге и углеводородам ниже -30°C); |  |
| 6.3.4. с комплектом подключения к трубопроводу: |  |
| Пробоотборное устройство |  |
| Диэлектрическая вставка |  |
| Длина импульсной трубки для подвода газа, м |  |
| Длина обогреваемой трубки для подвода газа, м |  |
| 7. Примечание |