Условное обозначение расходомера газа «ГиперФлоу» при заказе

| Расходомер газа «ГиперФлоу» | 160 250 | М | -Ф | -DN150 | -00 -01 | -К | -У | -______ | КРАУ2.833.006ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- наименование изделия;

- значение максимального рабочего давления изделия в зависимости от его модели
(16 или 25 МПа (160 или 250 кгс/см2));

- модели, укомплектованные НСУ с клапанным блоком КРАУ6.451.011 (указывать только для расходомеров, предназначенных для работы на трубопроводах с номинальным диаметром DN100);

- Ф - изделие поставляется с приваренными фланцами и комплектом монтажных частей (ответные фланцы и крепежные изделия);

- номинальный диаметр DN150 (указывать только для расходомеров, предназначенных для работы на трубопроводах с номинальным диаметром DN150);

- наличие в комплекте блока температурной стабилизации (по заказу потребителя):

(00) – для БТС-003 (напряжение питания  не более 45 В);

(01) – для БТС-003-01 (напряжение питания не более 29 В);

- наличие в комплекте поставки кожуха (по заказу потребителя);

- наличие в комплекте поставки утеплителя (по заказу потребителя);

- модель применяемого датчика «ГиперФлоу-3Пм» (в соответствии с опросным листом предприятия-изготовителя);

- обозначение технических условий.

Пример записи при заказе и в других документах:

а) Расходомер газа «ГиперФлоу» 160М – Ф – 01 – К – У – 1066  КРАУ2.833.006 ТУ

б) Расходомер газа «ГиперФлоу» 250 - DN150 – 01 – К – У - 1067  КРАУ2.833.006 ТУ

Опросный лист заказа расходомера газа «ГиперФлоу»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Заказчик _______________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

1  Характеристики измеряемой среды

1.1  Измеряемая среда _______________________________________________________________________

1.2  Температура измеряемой среды, оС, min/max ________________________________________________

1.3  Избыточное давление измеряемой среды, МПа,  min/max: ______________

1.4  Перепад давления на сужающем устройстве, кПа,  min/max _____________________________

1.5  Компонентный состав измеряемой среды:

| № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты | № п/п | Компонент | Диапазон значений | Содержание, молярные проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот | 0 ≤ xN2 ≤ 20 |  | 12 | н-Октан | 0 ≤ xC8+ ≤ 0,05 |  |
| 2 | Диоксид углерода | 0 ≤ xCO2 ≤ 20 |  | 13 | н-Нонан |  |  |
| 3 | Метан | 0,7 ≤ xCH4 ≤ 100 |  | 14 | н-Декан |  |  |
| 4 | Этан | 0 ≤ xC2H6 ≤ 10 |  | 15 | Водород | 0 ≤ xH2 ≤ 10 |  |
| 5 | Пропан | 0 ≤ xC3H8 ≤ 3,5 |  | 16 | Кислород | 0 ≤ xO2 ≤ 0,02 |  |
| 6 | н-Бутан | 0 ≤ xC4H10 ≤ 1,5 |  | 17 | Моноксид углерода | 0 ≤ xCO ≤ 3 |  |
| 7 | Изобутан |  |  | 18 | Водяной пар | 0 ≤ xH2O ≤ 0,015 |  |
| 8 | н-Пентан | 0 ≤ xC5H12 ≤ 0,5 |  | 19 | Сероводород | 0 ≤ xH2S ≤ 0,02 |  |
| 9 | Изопентан |  |  | 20 | Гелий | 0≤ xHe ≤ 0,5 |  |
| 10 | н-Гексан | 0 ≤ xC6H14 ≤ 0,1 |  | 21 | Аргон | 0 ≤ xAr ≤ 0,02 |  |
| 11 | н-Гептан | 0 ≤ xC7H16 ≤ 0,05 |  |  |  |  |  |

___________________

*  Допускается при заказе не указывать модель датчика «ГиперФлоу-3Пм»: по характеристикам измеряемой среды, указанным заказчиком в опросном листе, модель прибора «ГиперФлоу-3Пм» определит фирма-изготовитель.

1.6  Плотность среды в стандартных условиях при заданном компонентном составе_________________

1.7  Измеряемый расход в стандартных условиях, м3/ч, min/max__________________________________

2  Характеристики трубопровода

2.1 Внутренний диаметр трубопровода перед НСУ, мм  ________________________

  - Материал трубопровода ________________________________________________

3  Направление потока (прямое/инверсивное) ________________________________________________

4  Дополнительное оборудование

| Наименование изделия | Отметка о наличии (+) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 |  | Из состава «ГиперФлоу-3Пм» |
| Комплект принадлежностей измерительный (штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05) |  |  |
| Комплект инструмента (для монтажа НСУ) |  |  |
| Клапанный блок БКН3 с крепежом и фланцем для проведения обнуления датчика перепада давления под рабочим давлением и для подключения датчика перепада давления к стационарной дренажной системе (при монтаже в помещении) |  | Для моделей 160 М, 160 М-Ф, 250 М, 250 М-Ф, из состава комплекта дополнительного оборудования |
| Кронштейн, болты, гайки и шайбы из комплекта КРАУ4.078.245 (КРАУ4.078.245-01) для крепления коробки распределительной КР-001 при заказе расходомера газа без кожуха |  |  |

5  Документация (наличие в бумажной форме)

| Наименование документа | Кол., экз. |
| --- | --- |
| Расходомер газа «ГиперФлоу». Руководство по эксплуатации КРАУ2.833.006 РЭ |  |
| Расходомер газа «ГиперФлоу». Методика поверки КРАУ2.833.006 МИ |  |
| Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм». Методика поверки МП 0557-13-2017 |  |

| ООО «НПФ «Вымпел» Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., Саратов, ул. Московская, 66 Почтовый адрес: Российская Федерация, 410031, Саратов, а/я 401 Тел/факс (8452) 740285, 740471, 740479 е-mail: saratov@npovympel.ru | ООО «ТК Вымпел» Российская Федерация, 119121, Москва, Первый Вражский пер., 4 Тел/факс (495) 933-29-39, 935-72-08 e-mail: info@npovympel.ru |
| --- | --- |
| WWW.VYMPEL.GROUP |