# Условное обозначение и опросный лист для заказа 
расходомера газа «ГиперФлоу-ИСА»

Условное обозначение для заказа расходомера газа «ГиперФлоу-ИСА»

| Расходомер газа «ГиперФлоу - ИСА » | - 25 | -150 | -00 -01 | КРАУ2.833.019 ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |

- – наименование изделия;

- – значение максимального рабочего давления изделия (МПа);

- – номинальный диаметр трубопровода (мм);

- – наличие в комплекте блока температурной стабилизации (по заказу потребителя, если БТС не заказывается, поле не заполняется):

(00) - модель БТС-003 (напряжение питания  не более 45 В);

(01) - модель БТС-003-01 (напряжение питания не более 29 В);

- – обозначение технических условий.

Пример обозначения

Расходомер газа «ГиперФлоу-ИСА» - 25 - 150 -01  КРАУ2.833.019 ТУ

Опросный лист для заказа расходомера газа «ГиперФлоу-ИСА»

Заказчик _______________________________________________________________________________________

наименование, почтовый адрес, платежные реквизиты

________________________________________________________________________________________

Отгрузочные реквизиты  __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1  Характеристики измеряемой среды

1.1  Измеряемая среда  ____________________________________________________________________

1.2  Температура измеряемой среды, °С, min/max ______________________________________________

1.3  Избыточное давление измеряемой среды, МПа, min/max ____________________________________

1.4  Перепад давления на сужающем устройстве, кПа, min/max __________________________________

1.5  Содержание азота в природном газе (в пределах от 0 до 0,15 молярных долей) __________________

1.6  Содержание углекислого газа в природном газе (в пределах от 0 до 0,15 молярных долей)

__________

1.7  Плотность газа в стандартных условиях (в пределах от 0,66 до 1,0 кг/м3) _______________________

1.8  Измеряемый расход в стандартных условиях, м3/ч, min/max__________________________________

2  Характеристики трубопровода

2.1 Внутренний диаметр трубопровода, мм  ___________________________________________________

  - Толщина стенки трубопровода, мм  _______________________________________________________

2.3  Материал трубопровода ________________________________________________________________

3  Дополнительное оборудование*

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________

| ООО «НПФ «Вымпел» Российская Федерация, 410002, Саратовская обл., Саратов, ул. Московская, 66 Почтовый адрес: 410031, Саратов, а/я 401 тел/факс (8452) 740285, 740471, 740479 е-mail: saratov@npovympel.ru | ООО «ТК Вымпел» Российская Федерация, 119121, г. Москва, Первый Вражский пер., д. 4 Тел/факс (495) 933-29-39, 935-72-08 e-mail: info@npovympel.ru |
| --- | --- |
| WWW.VYMPEL.GROUP |

*Дополнительно при заказе указывается наличие барьера искрозащитного БИЗ-002 КРАУ2.222.002-04 (с интерфейсами RS-232 и RS-485); наличие, тип и комплектность (гильза, бобышка, уплотнительное кольцо) термопреобразователя сопротивления.